Bauteileliste für 16A ICC-Box

Bezeichnung						Lieferant	Best.Nr.	Preis in €

LED grün	D = 5mm / 21cd / Gehäu. klar / 30°	Conrad	181213	0,81

LED blau	D = 5mm / 5,5cd / Gehäu. klar / 30°	Conrad	181210	0,81

Glimmlampe	grün / 230V~ / IP67			Reichelt	L1041-MAC	1,87

Glimmlampe	blau / 230V~ / IP67			Reichelt	L1041-MAD	1,87

LED-Fassung	aus CuZn verchromt für 5mm LED	Conrad	185957	0,73

Kippschalter	1 x UM / 3A / D = 12mm		Conrad	701037	2,33

Dichtkappe	für Kippschalter aus Gummi		Conrad	701038	1,07

Poti		5k Ohm / 270° lin. mit 6mm Achse	Conrad	450015	3,98

Sp.-Trimmer	5k Ohm Spindeleinsteller oben	Conrad	424803	1,44

Zeigerknopf	für 6mm Achse mit Madenschraube	Conrad	718041	2,45

Gehäuse	BOPLA / 175 x 80 x 57mm / IP65	Reichelt	PK 115          23,95

Schrauben	DIN 7981 / D = 3,5 / L = 9,5mm	Bauhaus	20162485	0,04

Kabelverschr.	grau / Skintop ST-M20 x 1,5		LAPP Kabel	53111020	0,92

Mutter		grau / Skintop ST-M20 x 1,5		LAPP Kabel	53119020	0,29

Aus dieser Bauteileliste kann je nach Variante (Potenziometer- oder Kippschaltervariante) die Bezeichnung der gewünschten Bauteile für den Selbstbau einer einphasigen 16A ICC-Box entnommen werden.

Die Liste dient nur als Empfehlung!